## 2그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 2그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
26 | 1 | 2 | 0703010010692 | L006/Qualigent GLU | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 35 | SEKISUI | 2그룹 L006 전용시약, 생화학부
27 | 2 | 2 | 0703010010693 | L006/Ca E-HA (LABOSPECT) | R1 50mlx2 / R2 27mlx2 | BOX | 30 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
28 | 3 | 2 | 0703010010694 | L006/Qualigent IP | R1 46mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 20 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
29 | 4 | 2 | 0703010010695 | L006/Qualigent UA | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
30 | 5 | 2 | 0703010010696 | L006/(LST) Quick Auto Neo BUN | R1 55.6mlx2 / R2 18.4mlx2 | BOX | 30 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
31 | 6 | 2 | 0703010010697 | L006/Clinimate CRE Lset - Jaffe | R1 40mlx2 / R2 8.4mlx2 | BOX | 50 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
32 | 7 | 2 | 0703010010698 | L006/Qualigent T P | R1 46mlx2 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
33 | 8 | 2 | 0703010010699 | L006/Qualigent ALB-N | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 25 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
34 | 9 | 2 | 0703010010700 | L006/Qualigent CHO | R1 46mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
35 | 10 | 2 | 0703010010701 | L006/T-Bil E-HA (LABOSPECT) | R1 60mlx2 / R2 21mlx2 | BOX | 15 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
36 | 11 | 2 | 0703010010702 | L006/Qualigent AST-L | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 35 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
37 | 12 | 2 | 0703010010703 | L006/Qualigent ALT-L | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 35 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
38 | 13 | 2 | 0703010010704 | L006/Qualigent ALP | R1 43mlx2 / R2 22mlx2 | BOX | 30 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
39 | 14 | 2 | 0703010010705 | L006/D-Bil E-HA (LABOSPECT) | R1 30mlx2 / R2 12mlx2 | BOX | 10 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
40 | 15 | 2 | 0703010010706 | L006/Qualigent LD | R1 40mlx2 / R2 20mlx2 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
41 | 16 | 2 | 0703010010707 | L006/(LST) Cygnus Auto CK | R1 55.6mlx2 / R2 18mlx2 | BOX | 15 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
42 | 17 | 2 | 0703010010708 | L006/Qualigent AMY-G2 | R1 46mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 12 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
43 | 18 | 2 | 0703010010709 | L006/(LST) Cygnus Auto LIP | R1 34mlx2 / R2 18mlx2 | BOX | 12 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
44 | 19 | 2 | 0703010010710 | L006/Qualigent GGT | R1 46mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 12 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
45 | 20 | 2 | 0703010010711 | L006/L-type FE N (LABOSPECT) | R1 30mlx2 / R2 12mlx2 | BOX | 10 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
46 | 21 | 2 | 0703010010712 | L006/L-type UIBC (LABOSPECT) | R1 30mlx2 / R2 12mlx2 | BOX | 10 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
47 | 22 | 2 | 0703010010713 | L006/Qualigent MG | R1 48mlx2 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
48 | 23 | 2 | 0703010010714 | L006/Qualigent CRP | R1 22mlx2 / R2 22mlx2 | BOX | 40 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
49 | 24 | 2 | 0703010010715 | L006/Qualigent TG | R1 47mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
50 | 25 | 2 | 0703010010716 | L006/Qualigent HDL | R1 48mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
51 | 26 | 2 | 0703010010850 | L006/Qualigent LDL | R1 48mlx2 / R2 16mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
52 | 27 | 2 | 0703010010717 | L006/Autokit Micro Albumin (LABOSPECT) | R1 46mlx2 / R2 11mlx2 | BOX | 6 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
53 | 28 | 2 | 0703010010718 | L006/Micro TP-AR (2/LABOSPECT) | R1 60mlx2 | BOX | 6 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
54 | 29 | 2 | 0703010010719 | L006/Mediace RPR Labospect SET | R1 22.5mlx2 / R2 7.5mlx2 | BOX | 15 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
55 | 30 | 2 | 0703010010720 | L006/L-type NORUDIA N HbA1c (R1 35.3mlx2 R2 9.4mlx2) | R1 35.3mlx2 / R2 9.4mlx2 | BOX | 1 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
56 | 31 | 2 | 0703010010894 | L006/Bicarbonate(CO2) Assay Kit | 70mlx1 | BOX | 50 | BSBE | L006 전용시약, 생화학부
57 | 32 | 2 | 0703010010722 | L006/NH3 R1 | R1 20mlx4 | BOX | 1 | Nittobo | L006 전용시약, 생화학부
58 | 33 | 2 | 0703010010723 | L006/NH3 R2 | R2 5mlx4 | BOX | 1 | Nittobo | L006 전용시약, 생화학부
59 | 34 | 2 | 0703010010724 | L006/Reference Electrode Solution (500mlX6) | 500mlx6 | BOX | 12 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
60 | 35 | 2 | 0703010010725 | L006/Diluent - K (2000mlX1) | 2L | BTL | 50 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
61 | 36 | 2 | 0703010010726 | L006/Internal Standard Solution -K (2000mlX1) | 2L | BTL | 80 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
62 | 37 | 2 | 0703010010727 | L006/HITACHI ISE Standard Solution High (5mlX6) | 5mlx6 | BOX | 10 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
63 | 38 | 2 | 0703010010728 | L006/HITACHI ISE Standard Solution Low (5mlX6) | 5mlx6 | BOX | 10 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
64 | 39 | 2 | 0703010010790 | L006/ISE CALIBRATOR (10x3ml) | 3mlx10 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
65 | 40 | 2 | 0703010010788 | L006/HITACHI ISE CHECK H (10x3ml) | 3mlx10 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
66 | 41 | 2 | 0703010010789 | L006/HITACHI ISE CHECK L (10x3ml) | 3mlx10 | BOX | 10 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
67 | 42 | 2 | 0703010010732 | L006/ISE RINSE SOULUTION-N (100ml x5) [986-8008] | 100mlx5 | BOX | 3 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
68 | 43 | 2 | 0703010010733 | L006/HIALKALI-D (2L x 6) | 2Lx6 | BOX | 35 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
69 | 44 | 2 | 0703010010734 | L006/HITERGENT 1L/BOTTLE | 1L | BTL | 10 | HITACHI | L006 전용시약, 생화학부
70 | 45 | 2 | 0703010010735 | L006/Cfas 12x3ML | 3mlx12 | BOX | 10 | Roche | L006 전용시약, 생화학부
71 | 46 | 2 | 0703010010736 | L006/Nanopia CRP Calibrator A | 2mlx5conc. | BOX | 7 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
72 | 47 | 2 | 0703010010737 | L006/Qualigent N Calibrator for H008 (2mlX3) | 2mlx3 | BOX | 5 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
73 | 48 | 2 | 0703010010738 | L006/RPR Standard(5*1ml) | 1mlx5 | BOX | 12 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
74 | 49 | 2 | 0703010010739 | L006/NH3 calibrator | 5mlx4 | BOX | 1 | Nittobo | L006 전용시약, 생화학부
75 | 50 | 2 | 0703010010740 | L006/Protein Standard (For Urine) (4x5mL) | 5mlx4 | BOX | 10 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
76 | 51 | 2 | 0703010010741 | L006/Multi-Chem Calibrator A (4x5mL) | 5mlx4 | BOX | 5 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
77 | 52 | 2 | 0703010010895 | L006/Bicarbonate(CO2) Calibrator | 3mlx1 | BOX | 5 | BSBE | L006 전용시약, 생화학부
78 | 53 | 2 | 0703010010743 | L006/L-type NORUDIA N HbA1c calibrator (1mlx2conc.x3) | 1mlx2conc.x3 | BOX | 1 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
79 | 54 | 2 | 0703010010744 | L006/Cygnus Auto LIP Serum Calibrator (2mlx1) | 2mlx1 | BOX | 5 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
80 | 55 | 2 | 0703010010745 | L006/ASSAYED CHEMISTRY, LEVEL 1 [C-310-5] | 3mlx12 | BOX | 5 | Bio-Rad | L006 전용시약, 생화학부
81 | 56 | 2 | 0703010010746 | L006/ASSAYED CHEMISTRY, LEVEL 2 [C-315-5] | 3mlx12 | BOX | 5 | Bio-Rad | L006 전용시약, 생화학부
82 | 57 | 2 | 0703010010747 | L006/Urine chemistry level 1 [397] | 3mlx12 | BOX | 2 | Bio-Rad | L006 전용시약, 생화학부
83 | 58 | 2 | 0703010010748 | L006/Urine chemistry level 2 [398] | 3mlx12 | BOX | 2 | Bio-Rad | L006 전용시약, 생화학부
84 | 59 | 2 | 0703010010749 | L006/IATROSERA IM-Ⅰ (2ml x 4) [LSI] | 2mlx4 | BOX | 10 | LSI | L006 전용시약, 생화학부
85 | 60 | 2 | 0703010010750 | L006/IATROSERA IM-Ⅱ (2ml x 4) [LSI] | 2mlx4 | BOX | 10 | LSI | L006 전용시약, 생화학부
86 | 61 | 2 | 0703010010896 | L006/Bicarbonate(CO2) Control Level 1 | 5mlx1 | BOX | 20 | BSBE | L006 전용시약, 생화학부
87 | 62 | 2 | 0703010010897 | L006/Bicarbonate(CO2) Control Level 2 | 5mlx1 | BOX | 20 | BSBE | L006 전용시약, 생화학부
88 | 63 | 2 | 0703010010752 | L006/Autokit Micro Albumin Control (991-06201) | EA | BOX | 1 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
89 | 64 | 2 | 0703010010773 | L006/Autokit Micro Albumin Calibrator(995-06101) | 2mlx5 | BOX | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
90 | 65 | 2 | 0703010010753 | L006/NH3 control1 | 3mlx4 | BOX | 1 | Nittobo | L006 전용시약, 생화학부
91 | 66 | 2 | 0703010010754 | L006/NH3 control2 | 3mlx4 | BOX | 1 | Nittobo | L006 전용시약, 생화학부
92 | 67 | 2 | 0703010010755 | L006/Cygnus Auto LIP Control (2mlx1) | 2mlx1 | BOX | 1 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
93 | 68 | 2 | 0703010010756 | L006/RPR Control(2*1ml) | 1mlx2 | BOX | 35 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
94 | 69 | 2 | 0703010010757 | L006/L-type NORUDIA N HbA1c control (1mlx2conc.x6) | 1mlx2conc.x6 | BOX | 1 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
95 | 70 | 2 | 0703010010758 | L006/L-type NORUDIA N HbA1c pretreatment Solution (33.9mlx2) | 33.9mlx2 | BOX | 1 | SEKISUI | L006 전용시약, 생화학부
96 | 71 | 2 | 0703010010759 | L006/Linearity check Enzyme (1.5mL) | 1.5ml | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
97 | 72 | 2 | 0703010010760 | L006/Linearity check Lipid (1.5mL) | 1.5ml | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
98 | 73 | 2 | 0703010010761 | L006/Linearity check B (1.5mL) | 1.5ml | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
99 | 74 | 2 | 0703010010762 | L006/Linearity check A | EA | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
100 | 75 | 2 | 0703010010763 | L006/High unit serum HDL (3mL) | 3ml | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
101 | 76 | 2 | 0703010010764 | L006/High unit serum BIL | EA | KIT | 2 | WAKO | L006 전용시약, 생화학부
102 | 77 | 2 | 0703010010765 | L006/LIP Linearity test Sample (3mlx1) [Shino-Test] | 3mlx1 | KIT | 2 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
103 | 78 | 2 | 0703010010774 | L006/UIBC Linearity test sample(3.5mlx1)[shino-Test] | 3.5mlx1 | KIT | 2 | SHINO-TEST | L006 전용시약, 생화학부
104 | 79 | 2 | 0703020010083 | L006/LST 006 CUVETTE SET 39PCS/SET [791-7100] | 39pcs/set | BOX | 2 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
105 | 80 | 2 | 0703020010084 | L006/K ELECTRODE | L006 전용 | EA | 8 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
106 | 81 | 2 | 0703020010085 | L006/NA ELECTRODE | L006 전용 | EA | 8 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
107 | 82 | 2 | 0703020010086 | L006/CL ELECTRODE | L006 전용 | EA | 8 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
108 | 83 | 2 | 0703020010087 | L006/REF ELECTRODE | L006 전용 | EA | 8 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
109 | 84 | 2 | 0703020010088 | L006/HALOGEN LAMP (008AS) (50W) [727-0536] | L006 전용 | EA | 20 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
110 | 85 | 2 | 0703020010089 | L006/Hitachi Cup | 1000ea | Bag | 20 | HITACHI | 소모, L006 전용, 생화학부
111 | 86 | 2 | 0703020010090 | L006/Pre filter | 3개월 | EA | 8 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부
112 | 87 | 2 | 0703020010091 | L006/A/C filter | 3개월 | EA | 8 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부
113 | 88 | 2 | 0703020010092 | L006/UW V20L(resin) | 12개월 | SET(2ea) | 2 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부
114 | 89 | 2 | 0703020010093 | L006/PW FR(membrane) | 12개월 | EA | 2 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부
115 | 90 | 2 | 0703020010094 | L006/0.2um filter | 6개월 | EA | 4 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부
116 | 91 | 2 | 0703020010095 | L006/0.2um final filter | 6개월 | EA | 4 | MDM | 소모, L006 전용, 생화학부

## 3그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 3그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
117 | 1 | 3 | 0703010010306 | R Cartrige Kit | kit | BOX | 12 | siemens | 3그룹 ABGA 전용시약, 생화학부
118 | 2 | 3 | 0703010010375 | W Cartrige Kit | kit | BOX | 12 | siemens | ABGA 전용시약, 생화학부
119 | 3 | 3 | 0703010010052 | Auto Q.C Cartrige Kit | Kit | BOX | 12 | siemens | ABGA 전용시약, 생화학부
120 | 4 | 3 | 0703010010510 | BGA CVM | 4mlx5 | BOX | 2 | siemens | ABGA 전용시약, 생화학부

## 4그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 4그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
121 | 1 | 4 | 0703010050005 | Anti-D | 10ml | BTL | 50 | 신양 | 4그룹 혈액은행
122 | 2 | 4 | 0703010050003 | Anti-B | 10ml | BTL | 50 | 신양 | 혈액은행
123 | 3 | 4 | 0703010050007 | Anti-A | 10ml | BTL | 50 | 신양 | 혈액은행
124 | 4 | 4 | 0703010050022 | Bovine Albumin | 10mL | EA | 5 | 신양 | 혈액은행
125 | 5 | 4 | 0703010030002 | 3% Ogawa Medium | 50T | BOX | 20 | Eiken(신양) | 미생물부
126 | 6 | 4 | 0703010050021 | Anti IgG C3d Green | 10ml | BTL | 5 | Merk milipore | 혈액은행

## 6그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 6그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
191 | 1 | 6 | 0703010030156 | cryo-beads | 64tube | BOX | 1 | Bio Merieux | 6그룹 vitek 전용시약, 미생물부
192 | 2 | 6 | 0703010030101 | Oxidase Test | 100T | BOX | 2 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
193 | 3 | 6 | 0703010030158 | GN(Gram-) | 20T | KIT | 70 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
194 | 4 | 6 | 0703010030159 | GP(Gram+) | 20T | KIT | 60 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
195 | 5 | 6 | 0703010030104 | YST(Yeast) | 20T | KIT | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
196 | 6 | 6 | 0703010030105 | NH(NeisseriaHemophilus) | 20T | KIT | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
197 | 7 | 6 | 0703010030106 | ANC(Clostrium) | 20T | KIT | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
198 | 8 | 6 | 0703010030227 | VITEK/AST-N413 | 20T | KIT | 60 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
199 | 9 | 6 | 0703010030224 | VITEK/AST-N414 | 20T | KIT | 20 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
200 | 10 | 6 | 0703010030225 | VITEK/AST-N415 | 20T | KIT | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
201 | 11 | 6 | 0703010030226 | VITEK/AST-P665 | 20T | KIT | 50 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
202 | 12 | 6 | 0703010030218 | AST ST03(Strep.Pneumonia) | 20T | KIT | 10 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
203 | 13 | 6 | 0703010030219 | AST YS08(Yeast) | 20T | KIT | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
204 | 14 | 6 | 0703010030177 | carba NP | 25T | BOX | 2 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
205 | 15 | 6 | 0703010030114 | Escherichia Coli(ATCC25922) | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
206 | 16 | 6 | 0703010030115 | Enterobacter homaechei(ATCC700323) | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
207 | 17 | 6 | 0703010030116 | Enterococcus Casseliflavus(ATCC700327) | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
208 | 18 | 6 | 0703010030172 | Pseudomonas aeruginosa(ATCC27853) | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
209 | 19 | 6 | 0703010030173 | Staphylococcus aureus subsp.aureusATCC29213 | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
210 | 20 | 6 | 0703010030229 | Streptococcus pneumoniaeATCC49619 | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
211 | 21 | 6 | 0703010030171 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 5strip | BOX | 1 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
212 | 22 | 6 | 0703010030117 | ChromID CARBA agar | 20's | BOX | 20 | Bio Merieux | vitek 전용시약, 미생물부
213 | 23 | 6 | 0703020030022 | Pipette/Diluter(VITEK2 TIP) | 345T | KIT | 10 | Bio Merieux | 소모, vitek 전용, 미생물부

## 7그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 7그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
214 | 1 | 7 | 0703010050020 | AFFIRMAGEN | 10mlx2 | BTL | 35 | Ortho | 7그룹 Ortho 전용시약, 혈액은행
215 | 2 | 7 | 0703010050018 | Selectogen | 10mlx2 | BOX | 1 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
216 | 3 | 7 | 0703010050033 | Biovue AHG-20 Cassette | 5x20CST | BOX | 15 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
217 | 4 | 7 | 0703010050019 | Bliss | 50mlx4 | BTL | 2 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
218 | 5 | 7 | 0703010050034 | DAT-IDAT | 100CST | BOX | 4 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
219 | 6 | 7 | 0703010050035 | ABD Cassette | 400CST | BOX | 1 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
220 | 7 | 7 | 0703010050031 | Surgiscreen | 3mlx3 | BOX | 18 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행
221 | 8 | 7 | 0703010050032 | Ortho Coombs Control | 10ml | BOX | 12 | Ortho | Ortho 전용시약, 혈액은행

## 9그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 9그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
254 | 1 | 9 | 0703010010120 | D-10 HbA1c Recorder Pack | 400T | BOX | 24 | Bio-Rad | 9그룹 D-10 전용시약, 생화학부
255 | 2 | 9 | 0703010030178 | Pastorex Staph-Plus | 5X50T | BOX | 1 | Bio-Rad | 미생물부
256 | 3 | 9 | 0703010050037 | ID-INTERNAL QUALITY CONTROL | 1*1set | BOX | 12 | Bio-Rad | 혈액은행
257 | 4 | 9 | 0703010010684 | PCHEM/Ammomia control level 1 | 6*3ml | BOX | 2 | Bio-Rad | 생화학부
258 | 5 | 9 | 0703010010685 | PCHEM/Ammomia control level 2 | 6*3ml | BOX | 2 | Bio-Rad | 생화학부

## 15그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 15그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
364 | 1 | 15 | 0703010060074 | CLINITEK NOVUS 10 URINALYSIS CASSETTE | 450T | BOX | 35 | siemens | 15그룹 Atellica 1500 전용시약, 뇨화학부
365 | 2 | 15 | 0703010060075 | CLINITEK NOVUS CALIBRATOR | 1 Kit | BOX | 3 | siemens | Atellica 1500 전용시약, 뇨화학부
366 | 3 | 15 | 0703010060076 | CLINITEK NOVUS RINSE ADDITIVE | 1 Kit | BOX | 3 | siemens | Atellica 1500 전용시약, 뇨화학부
367 | 4 | 15 | 0703010060077 | Bio Rad control | 120mlx4 | BOX | 6 | siemens | Atellica 1500 전용시약, 뇨화학부
368 | 5 | 15 | 0703020060021 | Atellica 1500 Cuvette | 600T | BOX | 20 | siemens | 소모, Atellica 1500 전용, 뇨화학부

## 16그룹
2025년도 시약 및 소모품 입찰 목록(진단검사의학과) 16그룹
순번 | 구분 | 그룹명 | fis코드 | 품명(계약품명) | 규격 | 단위 | 25년도 예정수량 | 제조회사 | 비고
369 | 1 | 16 | 0703010040162 | Dade PFA Collagen/EPI Test Cartridge | 20T | BOX | 80 | siemens | 16그룹 PFA-200 전용시약, 혈액부
370 | 2 | 16 | 0703010040163 | Dade PFA Collagen/ADP Test Cartridge | 20T | BOX | 50 | siemens | PFA-200 전용시약, 혈액부
371 | 3 | 16 | 0703010040164 | INNOVANCE® PFA P2Y | 20T | BOX | 15 | siemens | PFA-200 전용시약, 혈액부
372 | 4 | 16 | 0703010040165 | Dade PFA Trigger Solution | 3x11ml | BOX | 5 | siemens | PFA-200 전용시약, 혈액부
373 | 5 | 16 | 0703020040087 | PFA CLEANING PAD | 35pieces | BOX | 1 | siemens | 소모, PFA-200 전용, 혈액부
374 | 6 | 16 | 0703020040088 | O-RING,VACUUM SEAL,PFA | 1ea | EA | 1 | siemens | 소모, PFA-200 전용, 혈액부