## 3그룹
[물품목록] 3그룹 2026년 입찰의료소모품 리스트 209종
구분 | 계정 | 물품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고
1 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 18G 1 1/2" | 개 | 20000
2 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 21G | 개 | 100
3 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 22G | 개 | 100 | opd
4 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 23G 1" | 개 | 20000
5 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 23G 10cm [NS block용] | 개 | 100
6 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 24G | 개 | 100
7 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 25G (1"*25.4mm) | 개 | 100
8 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 25G(5/8") | 개 | 500
9 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 25G 1 1/2" | 개 | 10000
10 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 25G 2" | 개 | 200 | NS opd
11 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 26G 1/2" | 개 | 4000
12 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 26G 1 1/2" | 개 | 100
13 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 26G 6cm [NS block 용] | 개 | 300
14 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 26G 9cm [NS block 용] | 개 | 100
15 | 의료소모품비 | 일회용주사침(Needle) | 30G | 개 | 500 | opd
16 | 의료소모품비 | Spinal needle천자침(일회용) | 20G*3 1/2" | 개 | 50 | Block 용
17 | 의료소모품비 | Spinal needle천자침(일회용) | 22G *3 1/2" | 개 | 50 | Block 용
18 | 의료소모품비 | Spinal needle천자침(일회용) | 25G*3 1/2" [SP.QB] | 개 | 500 | 마취용
19 | 의료소모품비 | Spinal needle천자침(일회용) | 26G*3 1/2" [4502906] | 개 | 50 | 마취용
20 | 의료소모품비 | Epidural needle천자침(일회용) | 20G *3 1/4" | 개 | 50 | Block 용
21 | 의료소모품비 | Epidural needle천자침(일회용) | 22G *3 1/4" | 개 | 200 | Block 용
22 | 의료소모품비 | Spinal needle(일회용) | Whitacre Needle 25G | 개 | 50 | 마취용
23 | 의료소모품비 | Spinal needle(일회용) | 25G [ Spinocan] | 개 | 50 | 마취용
24 | 의료소모품비 | Spinal needle(일회용) | 26G [ Spinocan] | 개 | 50 | 마취용
25 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 16G | 개 | 10
26 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 18G | 개 | 10
27 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 19G | 개 | 10
28 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 20G | 개 | 10
29 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 21G | 개 | 10
30 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 23G | 개 | 10
31 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 25G | 개 | 10
32 | 의료소모품비 | Spinal Needle | 26G | 개 | 10
33 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 1cc 26G | 개 | 20000
34 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 3cc 23G | 개 | 100000
35 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 5cc 23G | 개 | 60000
36 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 10cc 21G | 개 | 100000
37 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 10cc23G | 개 | 5000
38 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 20cc 21G | 개 | 20000
39 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 20cc 18G | 개 | 5000
40 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 30cc 18G | 개 | 15000
41 | 의료소모품비 | Disposable Syringe(일회용주사기) | 50cc 18G | 개 | 5000
42 | 의료소모품비 | 1회용관장기(PVC) | 50ml | 개 | 2500
43 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (필터형) | 3cc 18G | 개 | 500
44 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (필터형) | 5cc 23G | 개 | 100
45 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (필터형) | 10cc21G | 개 | 100
46 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (필터형) | 20cc 21G | 개 | 100
47 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (Lock) | 3CC | 개 | 100
48 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (Lock) | 5CC | 개 | 100
49 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (Lock) | 10CC | 개 | 100
50 | 의료소모품비 | 일회용주사기 (Lock) | 20CC | 개 | 50
51 | 의료소모품비 | Syringe Tip Cap | 200ea/pack | 팩 | 10
52 | 의료소모품비 | abga sampler | 3cc 21G1" [364314] | 개 | 4000
53 | 의료소모품비 | 노보펜 니들 | 31G 5mm 100개/1통 | 개 | 100
54 | 의료소모품비 | lancet | 28g 200/통 | 통 | 200
55 | 의료소모품비 | Chemoport Needle | 전규격 | 개 | 90
56 | 의료소모품비 | Pen Needle | 전규격 | 개 | 10 | 병동
57 | 의료소모품비 | IV Catheter [Medicut] | 16G | 개 | 20
58 | 의료소모품비 | IV Catheter [Medicut] | BD 18G 1.88" | 개 | 20
59 | 의료소모품비 | Scalp Needle(베인셋) | 23G | 개 | 2500
60 | 의료소모품비 | Scalp Needle(베인셋) | 25G | 개 | 2500
61 | 의료소모품비 | Innofuser 급여 수액(IV)셋트 | IV Set 일체형(dosi) | 개 | 5000
62 | 의료소모품비 | Innofuser 급여 수액(IV)셋트 | Single 분리형(dosi) | 개 | 100
63 | 의료소모품비 | 수액(IV)셋트 | 일반형 (병,bag겸용) 유침 | 개 | 45000
64 | 의료소모품비 | SBD)수액(IV Filter)셋트 | IV SET+Y-site+Filter(M1019025) | 개 | 100 | 급여인정
65 | 의료소모품비 | SBD)수액(IV Filter)셋트 | IV SET+Y-site+Filter+3way(M1019025) | 개 | 100 | 급여인정
66 | 의료소모품비 | Filter D(AUTOFILTRO) | 전규격 | 개 | 7000 | 마취과
67 | 의료소모품비 | Extension Tube (MF) | 150cm(4302-150) | 개 | 370 | impusion pump용
68 | 의료소모품비 | 3WAY Extension Tube(10cm) | 10cm | 개 | 300
69 | 의료소모품비 | 3WAY Extension Tube (100cm) | 100cm | 개 | 50
70 | 의료소모품비 | 3WAY Extension Tube (150cm) | 150cm | 개 | 50 | 수술실, 내시경실
71 | 의료소모품비 | C.V.C catheter | S-18G-20cm One Lumen | 개 | 100 | 병동(내과3, thora용)
72 | 의료소모품비 | CVP Cath. | 7.0fr Two Lumen central venous cathe[arrow] | 개 | 70
73 | 의료소모품비 | CVP Cath. | 7.5fr Two Lumen[arrow] | 개 | 50
74 | 의료소모품비 | CVP Cath. | 7.0fr Three Lumen central venous cathe[arrow] | 개 | 100
75 | 의료소모품비 | CVP Cath. | 7.5fr Three Lumen[arrow] | 개 | 10
76 | 의료소모품비 | Power Trialysis guidewire | 전규격 (J6051168) | 개 | 50
77 | 의료소모품비 | Power Trialysis catheter | short-term Triple lumen 20cm (L5011105)-jugular | 개 | 25
78 | 의료소모품비 | Power Trialysis catheter | pre-curved 15cm (L5011105)-Femoral | 개 | 25
79 | 의료소모품비 | ROW POWER PICC DL(PICC KIT) | 5Fr Dual Lumen 70cm | 개 | 50 | OR
80 | 의료소모품비 | PosiFlush SP(셀라인주사기) | 전규격 | 개 | 10 | OR
81 | 의료소모품비 | Q-SYTE(3WAY 캡) | 전규격 | 개 | 10 | OR
82 | 의료소모품비 | 3S-Thorapara Drainage Catheter | 18G50mm | 개 | 40 | 외래, 병동(내과1)
83 | 의료소모품비 | 3S-Thorapara Drainage Catheter _Drainge Bag | 5,000ml | 개 | 40 | 외래, 병동(내과1)
84 | 의료소모품비 | TRU-wave DPT Kit A-Line | Edwards type(PX260) _장비(니혼고덴:BSM-6701K) | 개 | 20 | OR, ICU, ER
85 | 의료소모품비 | TRU-wave DPT Kit A-Line | BD type_장비(니혼고덴:BSM-6701K) | 개 | 5 | OR, ICU, ER
86 | 의료소모품비 | Sonoplex Nanoline cannula | 22G*80mm(001185-71) | 개 | 200 | OR
87 | 의료소모품비 | Sonoplex Nanoline cannula | 21G*100mm(001185-77) | 개 | 50 | OR
88 | 의료소모품비 | Nerve Stimulator E-catheter | J4790202 | 개 | 300 | OR
89 | 의료소모품비 | CRRT Catheter(Three lumen) | 5608150 _15cm(Curved) | 개 | 25 | ICU
90 | 의료소모품비 | CRRT Catheter(Three lumen) | 5618120_12.5cm(Curved) | 개 | 25 | ICU
91 | 의료소모품비 | MIDLINE CATH | 18G*8cm(J4220005) | 개 | 20 | ICU,OR, 병동
92 | 의료소모품비 | MIDLINE CATH | 18G*10cm(J4220005) | 개 | 20 | ICU,OR, 병동
93 | 의료소모품비 | MIDLINE CATH | 20G*8cm(J4220005) | 개 | 20 | ICU,OR, 병동
94 | 의료소모품비 | MIDLINE CATH | 20G*10cm(J4220005) | 개 | 20 | ICU,OR, 병동
95 | 의료소모품비 | Statlock Stabilization DEVICES | C-line용, 25ea/box (M6700113) | 개 | 150 | ICU, OR
96 | 의료소모품비 | Statlock IV Ultra stabilization DEVICES | Midline용 50ea/box (M6710113) | 개 | 50 | ICU, OR
97 | 의료소모품비 | Statlock PICC | PICC용 50ea/box (M6700113) | 개 | 200 | ICU, OR
98 | 의료소모품비 | 일회용 드레싱SET | 급여제품 | 세트 | 7000
99 | 의료소모품비 | Gastric Lavage System | 전규격 | 개 | 2
100 | 의료소모품비 | Silicon sengstaken blakemore tube | 전규격 | 개 | 2
101 | 의료소모품비 | Gastric duodenal levin Tube | 전규격 | 개 | 2
102 | 의료소모품비 | Levin Tube(silicone) | 전규격 | 개 | 250
103 | 의료소모품비 | Nelaton Catheter(멸균) | 전규격 | 개 | 600
104 | 의료소모품비 | Rectal Tube | 전규격 | 개 | 700
105 | 의료소모품비 | BILE BAG | 400 CC(B/B-400) | 개 | 100
106 | 의료소모품비 | Feeding BAG | 1000ml | 개 | 150
107 | 의료소모품비 | silicon T-tube | 전규격 | 개 | 5
108 | 의료소모품비 | SILICONE FOLEY CATHETER | 2WAY [전규격](캡포함) | 개 | 1000
109 | 의료소모품비 | SILICONE FOLEY CATHETER | 3WAY [전규격](캡포함) | 개 | 100
110 | 의료소모품비 | 폴리락 2 |  | 개 | 2000 | Foley cath.고정용
111 | 의료소모품비 | 폴리카테터 세트 | 2way [전규격] | 개 | 50 | 급여인정
112 | 의료소모품비 | Silicone Nephrostomy Balloon Catheter | 전규격 | 개 | 10
113 | 의료소모품비 | Temperature Sensing Foley Catheter | 전규격 | 개 | 10
114 | 의료소모품비 | Latex Foley Balloon catheter | 전규격 | 개 | 10
115 | 의료소모품비 | Silicone Elastomer coated Foley balloon cateter | 전규격 | 개 | 10
116 | 의료소모품비 | Suprapubic cystostomy cath. Set | 전규격 | 개 | 10
117 | 의료소모품비 | 유린콜렉트 | 전규격 | 개 | 50
118 | 의료소모품비 | URINE BAG | 2000cc 소변채취용 | 개 | 700
119 | 의료소모품비 | URINE HOURLY BAG | PVC, 전규격(500cc) | 개 | 300
120 | 의료소모품비 | French Catheter(control valve) | 전규격 (2HOLE) | 개 | 3000
121 | 의료소모품비 | Suction Catheter(PVC) | 전규격 | 개 | 150
122 | 의료소모품비 | Suction Catheter(Rubber) | 전규격 | 개 | 50
123 | 의료소모품비 | 산소마스크 | 성인용 | 개 | 1000
124 | 의료소모품비 | 산소마스크 | 소아용 | 개 | 50
125 | 의료소모품비 | N-Fix | 급여제품 | 개 | 50 | nasal 고정용
126 | 의료소모품비 | O2 카데타(Nasal 성인용) | 2Way | 개 | 1000
127 | 의료소모품비 | O2 카데타(Nasal 소아용) | 2Way | 개 | 150
128 | 의료소모품비 | O2 catheter 1way | MT002 길이2M | 개 | 300
129 | 의료소모품비 | NEBULIZER KIT | MON102 , T형 연결줄 | 개 | 1000
130 | 의료소모품비 | Nebulizer Mask(성인용) | 성인용 | 개 | 200
131 | 의료소모품비 | Nebulizer Mask(소아용) | 소아용 | 개 | 100
132 | 의료소모품비 | 에어웨이 | 전규격 | 개 | 500
133 | 의료소모품비 | FIXWAY | 1번(FWB-02) | 개 | 10 | 급여인정
134 | 의료소모품비 | FIXWAY | 2번(FWB-02) | 개 | 100 | 급여인정
135 | 의료소모품비 | FIXWAY | 3번(FWB-03) | 개 | 100 | 급여인정
136 | 의료소모품비 | FIXWAY | 4번(FWB-04) | 개 | 10 | 급여인정
137 | 의료소모품비 | ENDOTRACHEAL TUBE WIRE REINFORCEDSILICONE | 전규격 | 개 | 10
138 | 의료소모품비 | ENDOTRACHEAL TUBE WIRE REINFORCEDSILICONE | 전규격 | 개 | 10 | stylet 포함
139 | 의료소모품비 | ENDOTRACHEAL TUBES (ENDOSOFT-PLUS) | 전규격 | 개 | 250
140 | 의료소모품비 | ENDOTRACHEAL TUBE REINFORCED CUFF TYPE | 전규격 | 개 | 10 | stylet 포함(ER)
141 | 의료소모품비 | Ambubag | 성인용 | 개 | 5
142 | 의료소모품비 | Ambubag | 소아용 | 개 | 5
143 | 의료소모품비 | Intubation Stylet | 성인용 | 개 | 5
144 | 의료소모품비 | Intubation Stylet | 소아용 | 개 | 5
145 | 의료소모품비 | Diluter T - Piece Set | Cat #33101 | 개 | 10 | ER, ICU
146 | 의료소모품비 | Ventatar Helix [Ventilator 서킷] | MP02607 | 개 | 50
147 | 의료소모품비 | Airvo- High flow nasal cannular | 성인용 | 개 | 20
148 | 의료소모품비 | Airvo- High flow nasal cannular | 영유아용 | 개 | 10
149 | 의료소모품비 | Clic Soda- lime 소다라임 | MX00004 | 개 | 15
150 | 의료소모품비 | Hydrox Humidifier | HA-45 (25pcs/box) | 개 | 200
151 | 의료소모품비 | BARD)Marquee(M0010236)/2 | 16*10/MQ1610 | 개 | 20 | GS OPD
152 | 의료소모품비 | BARD)Marquee(M0010236)/2 | 18*10/MQ1810 | 개 | 5
153 | 의료소모품비 | BARD)TruGuide N이(M0012036)/2 | C1610B | 개 | 20
154 | 의료소모품비 | BARD)TruGuide N이(M0012036)/2 | C1810B | 개 | 5
155 | 의료소모품비 | Nasopharyngeal Airway | 전규격 | 개 | 2
156 | 의료소모품비 | Multifix Endo III | Multifix Endo III | 개 | 100
157 | 의료소모품비 | 고막형 체온계 tip |  | 통 | 50
158 | 의료소모품비 | 멸균 설압자 | 50S | 통 | 50
159 | 의료소모품비 | 설압자 | 100S | 통 | 300
160 | 의료소모품비 | 직장개구기(HEINE) | 전규격(25개*1box)925 | 박스 | 20
161 | 의료소모품비 | 대변기 | p.v.c | 개 | 150
162 | 의료소모품비 | 소변기 | p.v.c | 개 | 800
163 | 의료소모품비 | 환자용좌욕기(이동식) |  | 개 | 5
164 | 의료소모품비 | 아이스 백 |  | 개 | 10
165 | 의료소모품비 | Hot-bag |  | 개 | 10
166 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Small (4.9 -7.6mm) F+C type/200cm | 개 | 10
167 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Small (4.9 -7.6mm) F+C type/350cm | 개 | 10
168 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Medium (5.5-9.0mm)F+C type/200cm | 개 | 10
169 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Medium (5.5-9.0mm)F+C type/350cm | 개 | 10
170 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Large (7.0-10.0mm)F+Ctype/200cm | 개 | 10
171 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Large (7.0-10.0mm)F+Ctype/350cm | 개 | 10
172 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Small (4.9 -7.6mm) F+F type/200cm | 개 | 10
173 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Small (4.9 -7.6mm) F+F type/350cm | 개 | 10
174 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Medium (5.5-9.0mm)F+F type/200cm | 개 | 10
175 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Medium (5.5-9.0mm)F+F type/350cm | 개 | 100
176 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Large (7.0-10.0mm)F+F type/200cm | 개 | 10
177 | 의료소모품비 | PVC suction connecting tube (일회용) | Large (7.0-10.0mm)F+F type/350cm | 개 | 10
178 | 의료소모품비 | suction tube(6번) | silicon 6*10외경총길이13M | 개 | 5
179 | 의료소모품비 | suction tube(7번) | silicon 7*13외경총길이13M | 개 | 5
180 | 의료소모품비 | suction tube(7번) | Latex 7*13외경총길이13M | 개 | 5
181 | 의료소모품비 | Plastic connecter | 5 x 5 (3923-105) | 개 | 50
182 | 의료소모품비 | Plastic connecter | 7 x 7 (3923-107) | 개 | 150
183 | 의료소모품비 | Plastic connecter | 5 x 5 x 5 (3923-205) | 개 | 10
184 | 의료소모품비 | Plastic connecter | 7 x7 x 7 (3923-207) | 개 | 10
185 | 의료소모품비 | 소아과 ENT UNIT 일회용 석션팁 |  | 개 | 5
186 | 의료소모품비 | 토니켓 | 4호(1kg) | 통 | 2
187 | 의료소모품비 | 라텍스프리 일회용 토니켓 지혈밴드 |  | 팩 | 2
188 | 의료소모품비 | 클립형 지혈대 Tourniquet |  | 개 | 10
189 | 의료소모품비 | 투약병 | 12cc( 뚜껑포함 -긴것) | 팩 | 20
190 | 의료소모품비 | 투약병 | 20cc(뚜껑포함- 긴것) | 팩 | 30
191 | 의료소모품비 | 투약병 | 30cc(뚜껑포함 -긴것) | 팩 | 10
192 | 의료소모품비 | 투약병 | 45cc(뚜껑포함) | 팩 | 10
193 | 의료소모품비 | 투약병 | 60cc(뚜껑포함) | 팩 | 10
194 | 의료소모품비 | 투약병 | 200cc(뚜껑포함) | 팩 | 3
195 | 의료소모품비 | 투약병 | 100cc(뚜껑포함) | 팩 | 10
196 | 의료소모품비 | ARM Bord /NEEDLE LOCK | small | 개 | 10
197 | 의료소모품비 | ARM Bord /NEEDLE LOCK | Medium | 개 | 400
198 | 의료소모품비 | ARM Bord /NEEDLE LOCK | Large | 개 | 10
199 | 의료소모품비 | 환자모니터 혈압 Cuff [니혼고덴] | 전규격 | 개 | 20
200 | 의료소모품비 | 혈압계 Cuff | 성인용 | 개 | 10
201 | 의료소모품비 | 혈압계 Cuff | 소아용 | 개 | 10
202 | 의료소모품비 | 혈압계 Balloon |  | 개 | 10
203 | 의료소모품비 | Spirit 혈압계 연결줄 | 스텐드혈압계용 | 개 | 10
204 | 의료소모품비 | 수동식 전자 혈압계 |  | 개 | 10
205 | 의료소모품비 | 아네로이드 혈압계 |  | 개 | 10
206 | 의료소모품비 | 청진기(간호사용) |  | 개 | 10
207 | 의료소모품비 | 청진기(의사용) |  | 개 | 10
208 | 의료소모품비 | 귀고막체온계 | IRT-6030 | 개 | 10
209 | 의료소모품비 | 펜라이트 |  | 개 | 10